## BotVols
Buoyancy corrected |  | Factor | 1.0011 | Bottle# Vol.
Bottle No. | Volume, ml
100 | 144.3167 | 1000 | 144.5291
101 | 145.626 | 1001 | 145.8247
102 | 145.1906 | 1002 | 144.2451
103 | 147.1166 | 1003 | 144.114
104 | 145.596 | 1004 | 105.3146
105 | 147.7002 | 1005 | 104.6707
106 | 146.0355 | 1006 | 102.4227
107 | 147.0465 | 1007 | 103.4342
108 | 146.1015 | 1008 | 103.9655
109 | 147.7813 | 1009 | 98.5112
110 | 145.4649 | 1010 | 101.5136
111 | 147.6622 | 1011 | 98.7934
112 | 145.6821 | 1012 |  | 1012 110.4093
113 | 147.0275 | 1013 |  | 1013 103.5464
114 | 146.6611 | 1014 |  | 1014 102.0919
115 | 145.5019 | 1015 |  | 1015 99.4219
116 | 146.0184 | 1016 |  | 1016 112.6383
117 | 145.3818 | 1017 |  | 1017 146.2459
118 | 145.2016 | 1018 |  | 1018 148.2428 235.246 87.586 24.90 890922
119 | 144.9013 | 1019 |  | 1019 145.3283 233.259 88.502 24.90 890922
120 | 146.0255 | 1020 |  | 1020 146.6766 235.138 89.038 24.90 890922
121 | 146.2957 | 1021 |  | 1021 145.5623 230.572 85.582 24.90 890922
122 | 145.1816 | 1022 |  | 1022 144.9970 232.215 87.788 24.90 890922
123 | 130.8555 | 1023 |  | 1023 147.0788 233.356 86.859 25.00 890922
124 | 144.1275 | 1024 |  | 1024 146.1180 232.379 86.839 25.00 890922
125 | 146.7552 | 1025 |  | 1025 148.3087 234.726 87.004 25.00 890922
126 | 146.2387 | 1026 |  | 1026 148.4722 235.580 87.608 22.50 910626
200 | 143.9513 | 1027 |  | 1027 146.8628 232.493 86.125 22.50 910626
201 | 145.8933 | 1028 |  | 1028 147.2361 231.245 84.505 22.50 910626
202 | 145.6731 | 1029 |  | 1029 144.3794 228.951 85.058 22.50 910626
203 | 145.2707 | 1030 |  | 1030 144.7156 230.428 86.200 22.50 910626
204 | 145.0224 | 1031 |  | 1031 145.9718 229.809 84.329 22.50 910626
205 | 143.7751 | 1032 |  | 1032 146.2337 230.768 85.027 22.50 910626
206 | 143.5529 | 1033 |  | 1033 146.1185 231.825 86.202 22.60 910626
207 | 144.8993 | 1034 |  | #1034 145.6841 230.105 84.915 22.60 910626
208 | 145.2456 | 1035 |  | 1034 145.6476 234.475 89.372 24.10 980519
209 | 144.4718 | 1036 |  | 1035 145.3600 230.628 85.761 22.60 910626
210 | 144.9203 | 1037 |  | 1036 144.3253 227.443 83.604 22.50 910626
211 | 145.7962 | 1038 |  | 1037 148.0929 234.875 87.291 22.80 910626
212 | 144.7181 | 1039 |  | 1038 146.4043 232.596 86.732 23.90 910626
213 | 145.2657 | 1040 |  | 1039 145.1171 232.694 88.109 23.80 910626
214 | 146.2036 | 1041 |  | 1040 146.0074 228.944 83.472 23.80 910626
215 | 146.57 | 1042 |  | 1041 144.1014 231.367 87.794 23.80 910626
216 | 146.2477 | 1043 |  | 1042 144.1369 230.640 87.035 23.90 910626
217 | 145.1615 | 1044 |  | 1043 146.8961 234.057 87.703 23.90 910626
218 | 146.1496 | 1045 |  | 1044 144.4306 229.914 86.013 23.80 910626
219 | 146.9154 | 1046 |  | 1045 145.3785 230.219 85.377 23.90 910626
220 | 145.3317 | 1047 |  | 1046 144.7350 231.979 87.785 24.10 910626
221 | 145.9774 | 1048 |  | 1047 144.6627 232.392 88.270 24.10 910626
222 | 145.7572 | 1049 |  | 1048 145.2459 232.405 87.702 24.10 910626
223 | 146.1836 | 1050 |  | 1049 146.5698 233.643 87.621 24.10 910626
224 | 146.6481 | 1051 |  | 1050 142.5192 228.256 86.233 23.00 910626
225 | 146.4559 | 1052 |  | 1051 144.7758 230.442 86.167 22.90 910626
226 | 146.6841 | 1053 |  | 1052 142.8973 225.422 83.019 22.90 910626
227 | 146.0034 | 1054 |  | 1053 146.5051 233.212 87.217 23.00 910626
228 | 146.1666 | 1055 |  | 1054 145.8046 232.454 87.157 23.00 910626
229 | 145.1225 | 1056 |  | 1055 145.0350 230.842 86.312 23.00 910626
300 | 145.4639 | 1057 |  | 1056 144.9115 229.311 84.904 23.00 910626
301 | 146.7762 | 1058 |  | 1057 145.4093 229.572 84.669 23.00 910626
302 | 143.9463 | 1059 |  | 1058 146.2676 233.417 87.662 23.10 910626
303 | 144.0804 | 1060 |  | 1059 145.1145 229.582 84.976 23.10 910626
304 | 143.7351 | 1061 |  | 1060 145.7708 231.186 85.926 23.10 910626
305 | 144.2686 | 1062 |  | 1061 146.0789 234.846 89.279 23.10 910626
306 | 144.4969 | 1063 |  | 1062 143.8983 230.767 87.373 23.10 910626
307 | 144.5569 | 1064 |  | 1063 145.4638 230.977 86.023 23.10 910626
308 | 143.7801 | 1065 |  | 1064 145.0496 233.467 88.929 23.20 910626
309 | 145.0715 | 1066 |  | 1065 147.5139 230.508 83.511 23.10 910626
310 | 145.4829 | 1067 |  | 1066 144.1896 227.812 84.131 23.20 910627
311 | 143.8422 | 1068 |  | 1067 148.2720 233.812 86.063 23.20 910627
312 | 145.2136 | 1069 |  | 1068 143.4440 232.811 89.873 23.20 910627
313 | 145.0294 | 1070 |  | 1069 144.6914 228.339 84.158 23.20 910627
314 | 145.616 | 1071 |  | 1070 149.4797 237.239 88.290 23.30 910627
315 | 146.6511 | 1072 |  | 1071 149.1024 231.949 83.376 23.30 910627
316 | 146.7282 | 1073 |  | 1072 145.0005 233.236 88.737 22.90 910627
317 | 145.7261 | 1074 |  | 1073 149.5392 237.325 88.303 22.90 910627
318 | 144.7651 | 1075 |  | 1074 145.8385 232.350 87.036 23.50 910627
319 | 144.7942 | 1076 |  | 1075 147.7082 239.149 91.897 21.20 911028
320 | 146.4409 | 1077 |  | 1076 145.0711 231.775 87.229 23.60 910627
321 | 144.661 | 1078 |  | 1077 147.1506 229.799 83.181 23.60 910627
322 | 146.8263 | 1079 |  | 1078 146.2825 231.173 85.420 23.60 910627
323 | 146.1556 | 1080 |  | 1079 145.9333 230.562 85.157 23.60 910627
324 | 146.6451 | 1081 |  | 1080 148.8297 234.775 86.484 23.60 910627
325 | 144.2546 | 1082 |  | 1081 145.5188 229.184 84.192 23.60 910627
326 | 146.7772 | 1083 |  | 1082 148.5070 232.959 84.993 23.70 910627
327 | 144.9093 | 1084 |  | 1083 144.8497 229.120 84.798 23.70 910627
328 | 145.577 | 1085 |  | 1084 147.7698 230.325 83.097 23.80 910627
329 | 146.2737 | 1086 |  | 1085 145.8885 232.658 87.301 23.70 910627
400 | 142.9182 | 1087 |  | 1086 144.7297 230.040 85.841 23.80 910627
401 | 144.7751 | 1088 |  | 1087 144.9926 231.285 86.824 23.80 910627
402 | 145.7602 | 1089 |  | 1088 147.8923 232.025 84.675 23.80 910627
403 | 145.5179 | 1090 |  | 1089 142.6039 230.534 88.453 23.80 910627
404 | 145.0024 | 1091 |  | 1090 144.7788 228.496 84.248 23.80 910627
405 | 144.8863 | 1092 |  | 1091 145.5888 233.114 88.059 23.80 910627
406 | 145.2486 | 1093 |  | 1092 145.5427 231.734 86.725 23.80 910627
407 | 145.1776 | 1094 |  | 1093 147.5089 232.392 85.424 23.80 910627
408 | 143.2005 | 1095 |  | 1094 142.7825 228.452 86.193 23.80 910627
409 | 144.7191 | 1096 |  | 1095 146.0886 232.150 86.597 23.80 910627
410 | 145.2196 | 1097 |  | 1096 144.1044 230.772 87.196 23.80 910627
411 | 143.2405 | 1098 |  | 1097 144.2018 230.636 86.963 23.80 910627
500 | 144.661 | 1099 |  | 1098 144.1012 227.413 83.847 24.00 910627
501 | 146.8073 | 1100 |  | 1099 146.4619 232.567 86.656 24.20 910627
502 | 147.0325 | 1101 |  | 1100 146.9533 231.395 84.998 24.30 910627
503 | 144.9974 | 1102 |  | 1101 147.8521 231.280 83.984 24.20 910627
504 | 146.0255 | 1103 |  | 1102 143.7929 231.498 88.246 24.20 910627
505 | 147.536 | 1104 |  | 1103 143.6233 227.506 84.423 24.20 910627
506 | 146.7352 | 1105 |  | 1104 145.4220 230.782 85.907 24.20 910627
507 | 145.635 | 1106 |  | 1105 146.3244 232.311 86.537 24.20 910627
508 | 146.0124 | 1107 |  | 1106 146.8353 232.850 86.516 22.70 910628
509 | 146.521 | 1108 |  | 1107 147.5126 232.373 85.364 22.70 910628
510 | 145.8423 | 1109 |  | 1108 145.7456 233.408 88.160 22.70 910628
511 | 146.6401 | 1110 |  | 1109 147.7451 233.666 86.422 22.60 910628
512 | 145.8443 | 1111 |  | 1110 148.6371 233.977 85.844 22.60 910628
513 | 145.4148 | 1112 |  | 1111 143.8519 227.299 83.935 22.60 910628
514 | 146.7262 | 1113 |  | 1112 143.9091 230.226 86.805 22.60 910628
515 | 145.0995 | 1114 |  | 1113 145.7523 231.889 86.631 22.60 910628
516 | 146.9304 | 1115 |  | 1114 144.7700 229.354 85.075 22.60 910628
517 | 146.4129 | 1116 |  | 1115 147.1912 233.033 86.341 22.60 910628
518 | 144.5329 | 1117 |  | 1116 148.2404 234.670 86.929 22.50 910628
519 | 147.0105 | 1118 |  | 1117 145.2667 231.977 87.203 22.60 910628
520 | 147.3899 | 1119 |  | 1118 145.1503 229.378 84.720 22.60 910628
521 | 145.9244 | 1120 |  | 1119 144.0977 231.687 88.078 22.60 910628
522 | 145.7291 | 1121 |  | 1120 147.0738 232.535 85.960 22.60 910628
523 | 146.9074 | 1122 |  | 1121 145.5908 229.837 84.740 22.60 910628
524 | 146.9144 | 1123 |  | 1122 149.2015 235.430 86.653 20.00 920109
525 | 146.7002 | 1124 |  | 1123 147.3542 233.115 86.180 20.00 920109
526 | 146.8683 | 1125 |  | 1124 145.6614 226.815 81.568 20.00 920109
527 | 146.1015 | 1126 |  | 1125 144.1984 228.470 84.679 19.90 920109
528 | 145.606 | 1127 |  | 1126 146.3044 233.057 87.166 19.90 920109
529 | 144.619 | 1128 |  | 1127 145.5372 233.604 88.478 19.90 920109
600 | 147.6101 | 1129 |  | 1128 147.6510 230.660 83.432 20.10 920109
601 | 144.2516 | 1130 |  | 1129 144.4048 232.366 88.372 20.00 920109
602 | 145.9934 | 1131 |  | 1130 145.1189 231.651 86.945 20.00 920109
603 | 146.4649 | 1132 |  | 1131 148.3521 235.205 87.275 20.00 920109
604 | 145.8483 | 1133 |  | 1132 147.3262 233.552 86.645 20.00 920109
605 | 146.9915 | 1134 |  | 1133 146.4967 230.721 84.644 20.10 920109
606 | 145.63 | 1135 |  | 1134 147.4672 231.095 84.068 20.70 920109
607 | 145.7442 | 1136 |  | 1135 147.4592 229.679 82.657 20.60 920109
608 | 147.1927 | 1137 |  | 1136 146.6298 232.281 86.086 20.60 920109
609 | 144.659 | 1138 |  | 1137 146.9617 232.227 85.701 20.60 920109
610 | 146.0675 | 1139 |  | 1138 146.8604 233.496 87.071 20.60 920109
611 | 146.4829 | 1140 |  | 1139 148.5264 234.174 86.091 20.70 920109
612 | 145.7932 | 1141 |  | 1140 143.0851 229.459 86.801 20.70 920109
613 | 144.7962 | 1142 |  | 1141 146.0851 233.583 87.934 20.70 920109
614 | 144.8813 | 1143 |  | 1142 148.0877 233.619 85.927 19.10 920113
615 | 146.0495 | 1144 |  | 1143 144.9326 230.720 86.172 19.00 920113
616 | 146.503 | 1145 |  | 1144 149.0766 236.917 88.236 19.00 920113
617 | 146.4659 | 1146 |  | 1145 148.1842 241.025 93.327 22.10 940609
618 | 146.8123 | 1147 |  | 1146 146.8216 232.528 86.096 19.00 920113
619 | 146.8994 | 1148 |  | 1147 144.9253 230.098 85.560 19.10 920113
620 | 146.551 | 1149 |  | 1148 145.2529 230.172 85.310 19.20 920113
621 | 146.9955 | 1150 |  | 1149 148.3532 232.271 84.317 19.20 920113
622 | 146.8113 | 1151 |  | 1150 149.9903 234.769 85.188 19.40 920113
623 | 144.6891 | 1152 |  | 1151 144.3559 231.749 87.787 19.40 920113
624 | 146.8453 | 1153 |  | 1152 143.4495 229.463 86.405 19.40 920113
625 | 146.7913 | 1154 |  | 1153 143.8272 233.081 89.649 19.50 920113
626 | 147.4109 | 1155 |  | 1154 142.0223 228.869 87.237 19.50 920113
627 | 146.7252 | 1156 |  | 1155 147.9696 233.011 85.448 19.50 920113
628 | 147.1857 | 1157 |  | 1156 153.8287 240.745 87.339 19.50 920113
629 | 146.9304 | 1158 |  | 1157 146.6290 233.710 87.484 19.50 920113
700 | 146.4939 | 1159 |  | 1158 146.7221 234.295 87.999 20.30 920114
701 | 147.0876 | 1160 |  | 1159 149.3408 235.148 86.241 20.30 920114
702 | 146.279 | 1161 |  | 1160 145.8436 231.692 86.272 20.30 920114
703 | 146.0615 | 1162 |  | 1161 145.6320 231.693 86.484 20.30 920114
704 | 147.1947 | 1163 |  | 1162 135.2197 218.212 83.385 20.30 920114
705 | 146.2887 | 1164 |  | 1163 149.9556 233.837 84.317 20.30 920114
706 | 146.7102 | 1165 |  | 1164 143.2491 228.462 85.629 20.30 920114
707 | 146.6321 | 1166 |  | 1165 145.4464 232.284 87.260 20.30 920114
708 | 145.6941 | 1167 |  | 1166 146.2087 232.097 86.313 20.30 920114
709 | 145.3067 | 1168 |  | 1167 142.2423 222.941 81.095 19.70 920114
710 | 144.5149 | 1169 |  | 1168 148.4839 234.120 86.047 19.60 920114
711 | 144.7761 | 1170 |  | 1169 143.7678 230.259 86.889 19.60 920114
712 | 145.6661 | 1171 |  | 1170 146.7301 231.608 85.284 19.60 920114
713 | 145.6901 | 1172 |  | 1171 148.0577 235.020 87.372 19.60 920114
714 | 146.0425 | 1173 |  | 1172 148.6913 234.884 86.607 19.70 920114
715 | 145.2767 | 1174 |  | 1173 138.9452 221.863 83.305 19.70 920114
716 | 145.0935 | 1175 |  | 1174 149.0814 233.400 84.734 19.70 920114
717 | 144.8362 | 1176 |  | 1175 145.7160 230.213 84.903 19.70 920114
718 | 146.4839 | 1177 |  | 1176 144.9248 230.345 85.824 19.70 920114
719 | 146.5961 | 1178 |  | 1177 150.0461 234.013 84.385 19.70 920114
720 | 146.4839 | 1179 |  | 1178 142.4118 230.578 88.577 20.20 920114
721 | 145.581 | 1180 |  | 1179 146.5367 231.519 85.405 20.20 920114
722 | 145.9254 | 1181 |  | 1180 144.5811 231.155 86.991 20.20 920114
723 | 146.7352 | 1182 |  | 1181 148.8283 234.890 86.491 20.20 920114
724 | 147.2507 | 1183 |  | 1182 145.3412 228.483 83.561 20.20 920114
725 | 145.7522 | 1184 |  | 1183 143.7756 228.281 84.923 20.30 920114
726 | 144.8522 | 1185 |  | 1184 148.8764 235.666 87.222 20.30 920114
727 | 146.4299 | 1186 |  | 1185 135.2154 221.382 86.562 20.40 920114
728 | 146.7692 | 1187 |  | 1186 147.8995 232.460 84.993 20.40 920114
729 | 145.4979 | 1188 |  | 1187 144.0793 227.862 84.207 20.50 920114
800 | 146.8403 | 1189 |  | 1188 144.5446 229.657 85.538 20.50 920114
801 | 144.9904 | 1190 |  | 1189 148.7259 234.569 86.281 20.50 920114
802 | 145.6901 | 1191 |  | 1190 133.5713 220.943 87.765 20.50 920114
803 | 146.8904 | 1192 |  | 1191 144.8385 233.840 89.428 20.50 920114
804 | 147.1056 | 1193 |  | 1192 137.9974 222.154 84.563 20.50 920114
805 | 147.1526 | 1194 |  | 1193 144.2849 227.700 83.840 20.50 920114
806 | 146.6271 | 1195 |  | 1194 146.2276 231.316 85.522 20.60 920123
807 | 146.8884 | 1196 |  | 1195 134.7576 249.282 114.924 20.60 920123
808 | 144.7221 | 1197 |  | 1196 145.4132 230.105 85.120 20.50 920123
809 | 146.504 | 1198 |  | 1197 144.7983 227.190 82.821 20.60 920123
810 | 144.3347 | 1199 |  | 1198 145.4402 230.040 85.031 20.60 920123
811 | 146.6902 | 1200 |  | 1199 146.7381 230.773 84.470 20.60 920123
812 | 145.4729 | 1201 |  | 1200 146.2386 230.242 84.446 20.90 920123
813 | 146.8854 | 1202 |  | 1201 146.0780 228.092 82.453 20.80 920123
814 | 144.7111 | 1203 |  | 1202 146.7481 228.240 81.933 20.80 920123
815 | 146.7672 | 1204 |  | 1203 145.9035 230.570 85.105 20.80 920123
816 | 145.9564 | 1205 |  | 1204 146.8223 228.545 82.164 20.80 920123
817 | 145.1836 | 1206 |  | 1205 133.3187 247.703 114.785 20.80 920123
818 | 145.9133 | 1207 |  | 1206 149.2819 233.533 84.706 21.00 920123
819 | 147.4059 | 1208 |  | 1207 145.7551 231.358 86.047 21.00 920123
820 | 146.3528 | 1209 |  | 1208 145.9126 230.132 84.664 21.00 920123
821 | 147.1116 | 1210 |  | 1209 146.3118 231.511 85.645 21.00 920123
822 | 146.503 | 1211 |  | 1210 145.0961 231.207 86.553 21.00 920123
823 | 145.9153 | 1212 |  | 1211 136.1809 219.649 83.883 21.00 920123
824 | 145.6541 | 1213 |  | 1212 146.9759 234.573 88.051 21.20 920123
825 | 145.713 | 1214 |  | 1213 145.6639 230.955 85.741 21.20 920123
826 | 144.4888 | 1215 |  | 1214 147.0645 232.426 85.825 21.50 920123
827 | 144.5609 | 1216 |  | 1215 147.4416 234.565 87.585 21.40 920123
828 | 146.7202 | 1217 |  | 1216 146.3039 229.329 83.480 21.30 920123
829 | 146.9785 | 1218 |  | 1217 135.5094 218.589 83.501 21.30 920123
900 | 146.6151 | 1219 |  | 1218 145.5065 229.472 84.418 21.30 920123
901 | 146.0335 | 1220 |  | 1219 147.1236 230.859 84.196 21.40 920123
902 | 144.8773 | 1221 |  | 1220 144.3218 231.535 87.665 21.40 920123
903 | 145.9524 | 1222 |  | 1221 144.9478 230.199 85.705 21.40 920123
904 | 145.6881 | 1223 |  | 1222 144.9899 229.256 84.720 21.40 920123
905 | 147.1406 | 1224 |  | 1223 143.8042 229.185 85.834 21.50 920123
906 | 146.2697 | 1225 |  | 1224 145.1154 228.866 84.208 21.50 920123
907 | 147.3208 | 1226 |  | 1225 144.7092 228.873 84.623 21.60 920123
908 | 147.2087 | 1227 |  | 1226 138.0872 220.711 83.062 21.60 920123
909 | 145.4859 | 1228 |  | 1227 135.5050 243.773 108.698 21.60 920123
910 | 144.9423 | 1229 |  | 1228 148.6938 232.525 84.303 21.60 920123
911 | 146.7813 | 1230 |  | 1229 136.5543 222.026 85.905 21.60 920123
912 | 147.2928 | 1231 |  | 1230 101.7158 194.516 93.152 22.90 920611
913 | 147.3288 | 1232 |  | 1231 112.6783 197.893 85.607 23.00 920611
914 | 145.3788 | 1233 |  | 1232 103.5425 195.461 92.279 23.00 920611
915 | 146.7522 | 1234 |  | 1233 102.0824 184.767 83.040 23.00 920611
100T | 146.3641 | 1235 |  | 1234 104.4045 190.592 86.551 23.00 920611
101T | 137.9045 | 1236 |  | 1235 99.5185 199.854 100.682 23.00 920611
102T | 145.1942 | 1237 |  | 1236 112.2067 197.202 85.386 23.00 920611
103T | 135.8946 | 1238 |  | 1237 107.6127 201.403 94.165 23.00 920611
104T | 143.8242 | 1239 |  | 1238 145.5126 228.610 83.604 23.00 920611
105T | 143.3043 | 1240 |  | 1239 145.9792 229.690 84.219 23.00 920611
106T | 139.3244 | 1241 |  | 1240 146.1619 229.743 84.090 23.00 920611
107T | 146.9941 | 1242 |  | 1241 144.5426 229.363 85.327 23.10 920611
108T | 146.5341 | 1243 |  | 1242 143.8260 227.262 83.940 23.10 920611
109T | 139.9944 | 1244 |  | 1243 148.2064 232.127 84.440 23.10 920611
110T | 138.9944 | 1245 |  | 1244 147.5013 232.045 85.153 25.70 930628
111T | 132.6047 | 1246 |  | 1245 148.6719 233.450 85.396 25.80 930628
112T | 138.4545 | 1247 |  | 1246 145.4016 231.013 86.212 25.70 930628
113T | 145.2242 | 1248 |  | 1247 144.8102 231.580 87.368 25.70 930628
114T | 154.8538 | 1249 |  | 1248 144.3246 230.702 86.970 25.60 930628
115T | 154.8138 | 1250 |  | 1249 148.5137 234.463 86.559 25.60 930628
116T | 146.1842 | 1251 |  | 1250 138.3083 223.518 85.781 25.70 930628
117T | 141.3743 | 1252 |  | 1251 144.3573 229.158 85.397 25.70 930628
118T | 126.085 | 1253 |  | 1252 147.8746 231.422 84.162 25.80 930628
119T | 127.4149 | 1254 | 145.3896 | 1253 145.4709 231.939 87.069 25.70 930628
120T | 143.2443 | 1255 |  | 1254 232.532 87.743 25.70 930628
121T | 138.5545 | 1256 |  | 1255 143.1182 227.868 85.341 25.70 930628
122T | 152.1139 | 1257 |  | 1256 144.8434 229.883 85.627 25.40 930628
123T | 135.4446 | 1258 |  | 1257 143.7941 230.877 87.666 25.40 930628
124T | 148.7141 | 1259 |  | 1258 149.1659 234.630 86.069 25.40 930628
125T | 136.4645 | 1260 |  | 1259 143.1696 229.128 86.539 25.40 930628
126T | 135.1446 | 1261 |  | 1260 143.0009 228.536 86.115 25.40 930628
127T | 143.2143 | 1262 |  | 1261 144.6225 230.709 86.673 25.40 930628
128T | 134.1346 | 1263 |  | 1262 144.4554 230.479 86.613 25.50 930628
129T | 130.9748 | 1264 |  | 1263 145.0107 229.687 85.268 25.50 930628
130T | 136.2246 | 1265 |  | 1264 143.4630 230.166 87.292 25.60 930628
131T | 137.2845 | 1266 |  | 1265 143.1738 227.315 84.729 25.60 930628
132T | 131.1448 | 1267 |  | 1266 147.6590 233.623 86.574 25.70 930628
133T | 130.3248 | 1268 |  | 1267 148.0137 231.858 84.452 25.60 930628
134T | 133.1247 | 1269 |  | 1268 144.9883 232.589 88.196 25.60 930628
135T | 140.1244 | 1270 |  | 1269 151.1206 236.813 86.309 25.50 930628
136T | 136.2545 | 1271 |  | 1270 144.4504 228.653 84.792 25.50 930628
137T | 138.1245 | 1272 |  | 1271 144.1623 230.997 87.423 25.50 930628
138T | 140.7144 | 1273 |  | 1272 144.3691 230.241 86.461 25.50 930628
139T | 143.2043 | 1274 |  | 1273 143.7998 229.198 85.985 25.50 930628
140T | 135.7346 | 1275 |  | 1274 144.6864 231.591 87.495 25.50 930628
141T | 140.5044 | 1276 |  | 1275 143.1527 228.318 85.753 25.60 930628
142T | 140.2544 | 1277 |  | 1276 144.9796 231.460 87.072 25.50 930628
143T | 131.6647 | 1278 |  | 1277 143.9263 231.084 87.745 25.50 930628
144T | 138.5145 | 1279 |  | 1278 148.4849 233.766 85.887 25.50 930628
145T | 134.4246 | 1280 |  | 1279 144.0699 229.422 85.940 25.50 930628
146T | 132.6447 | 1281 |  | 1280 143.9143 229.860 86.437 22.70 930628
147T | 141.3043 | 1282 |  | 1281 147.2406 233.305 86.567 22.70 930628
148T | 138.1145 | 1283 |  | 1282 144.0999 229.014 85.406 22.70 930628
1LS | 62.6166 | 1284 |  | 1283 143.2141 228.142 85.420 22.80 930628
2LS | 63.8178 | 1285 |  | 1284 147.6584 233.635 86.484 22.80 930628
3LS | 63.7335 | 1286 |  | 1285 149.1392 234.772 86.142 22.70 930628
4LS | 63.2869 | 1287 |  | 1286 143.8674 228.650 85.277 22.80 930628
5LS | 63.6602 | 1288 |  | 1287 146.9811 233.094 86.618 22.80 930628
6LS | 63.6522 | 1289 |  | 1288 139.6609 225.779 86.598 22.80 930628
7LS | 63.0953 | 1290 |  | 1289 144.2637 229.985 86.217 22.80 930628
8LS | 63.018 | 1291 |  | 1290 143.4339 227.862 84.921 22.80 930628
9LS | 63.2849 | 1292 |  | 1291 144.0440 229.048 85.499 22.80 930628
10LS | 63.1464 | 1293 |  | 1292 144.9617 228.088 83.631 23.00 930628
11LS | 63.1234 | 1294 |  | 1293 143.0340 228.786 86.250 23.00 930628
12LS | 63.6552 | 1295 |  | 1294 144.5794 228.715 84.639 23.00 930628
13LS | 62.7681 | 1296 |  | 1295 144.0776 229.109 85.533 23.00 930628
14LS | 62.9979 | 1297 |  | 1296 143.5146 229.536 86.521 23.00 930628
15LS | 63.3853 | 1298 |  | 1297 143.2527 229.623 86.869 23.00 930628
16LS | 64.1008 | 1299 |  | 1298 146.9747 231.807 85.344 23.00 930628
17LS | 62.9578 |  |  | 1299 144.8754 228.643 84.272 23.00 930628
18LS | 63.1364
19LS | 63.4174
20LS | 63.4605
21LS | 63.1264
22LS | 63.5729
23LS | 63.3873
24LS | 63.1254
25LS | 62.5383
26LS | 63.1454
27LS | 63.8589
28LS | 63.1756
29LS | 63.1123
30LS | 62.9779
31LS | 63.5368
32LS | 63.4244
33LS | 63.5117
34LS | 63.6472
35LS | 62.742
36LS | 63.5308
100P | 143.3238
101P | 140.948
102P | 139.6795
103P | 142.5028
104P | 145.0463
105P | 139.7755
106P | 137.6003
107P | 140.8636
108P | 139.7139
109P | 140.5172
110P | 139.9933
111P | 142.9474
112P | 140.726
113P | 134.1693
114P | 140.4964
115P | 138.9951
116P | 141.4975
117P | 140.4589
118P | 142.9879
119P | 140.8176
120P | 145.3855
121P | 141.291
122P | 143.2679
123P | 147.3611
124P | 150.2552
125P | 142.2538
126P | 138.4844
127P | 132.7312
128P | 148.5255
129P | 141.9977
130P | 137.6424
131P | 143.7849
132P | 142.2252
133P | 142.2394
134P | 139.3626
135P | 136.7029
136P | 139.7267
137P | 142.4083
138P | 139.2117
139P | 146.0986
140P | 138.4203
141P | 142.9054
142P | 140.4959
143P | 152.8774
144P | 152.2117
145P | 142.9795
146P | 141.1614
147P | 143.327
148P | 138.8339
149P | 141.3797
150P | 141.5369
151P | 147.4374
152P | 137.459
153P | 141.1697
154P | 142.9594
155P | 140.024
156P | 141.7179
157P | 146.126

## Blanks
Reagent blanks
Date | R1 | R2 | Rb
2001-07-28 | 98.9 | 96.9 | 2
2001-07-29 | 99.15 | 96.65 | 2.5
2001-07-30 | 101.9 | 99.9 | 2
|  |  |  | 2001-08-01 | 103.9 | 95.65 | 8.25 | Blk1
|  |  |  | 2001-08-01 | 100.4 | 94.15 | 6.25 | Blk2
|  |  |  | 2001-08-01 | 102.65 | 96.15 | 6.5 | Blk3
2001-08-01 | 102.3167 | 95.3167 | 7
|  |  |  | 2001-08-03 | 102.65 | 94.15 | 8.5 | Blk1
|  |  |  | 2001-08-03 | 103.65 | 95.4 | 8.25 | Blk2
|  |  |  | 2001-08-03 | 103.15 | 94.65 | 8.5 | Blk3
2001-08-03 | 103.15 | 94.7333 | 8.4167
|  |  |  | 2001-08-04 | 106.4 | 95.65 | 10.75 | Blk1
|  |  |  | 2001-08-04 | 104.65 | 96.4 | 8.25 | Blk2
|  |  |  | 2001-08-04 | 101.4 | 96.9 | 4.5 | Blk3
|  |  |  | 2001-08-04 | 100.15 | 97.9 | 2.25 | Blk4
|  |  |  | 2001-08-04 | 102.1 | 94.65 | 7.45 | Blk5
2001-08-04 | 102.94 | 96.3 | 6.64
|  |  |  | 2001-08-05 | 102.65 | 94.4 | 8.25 | Blk1
|  |  |  | 2001-08-05 | 102.4 | 95.9 | 6.5 | Blk2
2001-08-05 | 102.525 | 95.15 | 7.375
|  |  |  | 2001-08-06 | 101.4 | 95.9 | 5.5 | Blk1
|  |  |  | 2001-08-06 | 103.4 | 101.9 | 1.5 | Blk2
|  |  |  | 2001-08-06 | 101.9 | 95.65 | 6.25 | Blk3
2001-08-06 | 102.2333 | 97.8167 | 4.4167

## O2
Sample ID | CTD ST. | CAST # | Depth | Bottle # | Run Date | Sample Date | EP, uL | Std, uL | Blk, uL | BotVol, ml | O2, uM | O2, ml/L | Comment
|  |  | 312 | 1263 | 2001-08-03 |  | 1088 | 994.3 | -0.1 | 145.0107 | 190.8484 | 4.2734 | no endpoint given
|  |  | 0 | 1254 | 2001-08-03 |  | 2013.7 | 994.3 | -0.1 | 154.3896 | 331.8982 | 7.4317
|  |  |  | 1216 | 2001-08-03 |  | 1571.09 | 994.3 | -0.1 | 146.3039 | 273.3447 | 6.1206
|  |  |  | 1208 | 2001-08-03 |  | 1352.13 | 994.3 | -0.1 | 145.9126 | 235.8176 | 5.2803
|  |  | 255 | 1290 | 2001-08-03 |  | 1183.56 | 994.3 | -0.1 | 143.4339 | 209.9711 | 4.7015
|  |  | 0 | 1255 | 2001-08-03 |  | 2050 | 994.3 | -0.1 | 143.1182 | 364.8778 | 8.1701 | no endpoint given
|  |  | 530 | 1059 | 2001-08-03 |  | 1823 | 994.3 | -0.1 | 145.1145 | 319.8913 | 7.1628 | no endpoint given
|  |  | 153 | 1273 | 2001-08-03 |  | 1221.56 | 994.3 | -0.1 | 143.7998 | 216.1699 | 4.8403
|  |  | 0 | 1217 | 2001-08-03 |  | 1775.09 | 994.3 | -0.1 | 135.5094 | 333.879 | 7.476
|  |  | 531 | 1245 | 2001-08-03 |  | 1197.31 | 994.3 | -0.1 | 148.6719 | 204.8305 | 4.5864
|  |  | 240 | 1256 | 2001-08-03 |  | 1982 | 994.3 | -0.1 | 144.8434 | 348.4968 | 7.8033 | no endpoint given
|  |  | 258 | 1249 | 2001-08-03 |  | 1133.81 | 994.3 | -0.1 | 148.5137 | 194.1501 | 4.3473
|  |  | 0 | 1040 | 2001-08-03 |  | 1936.53 | 994.3 | -0.1 | 146.0074 | 337.7378 | 7.5624
|  |  | 140 | 1253 | 2001-08-03 |  | 1416.05 | 994.3 | -0.1 | 145.4709 | 247.7501 | 5.5475
|  |  | 261 | 1211 | 2001-08-03 |  | 907.97 | 994.3 | -0.1 | 136.1806 | 169.6595 | 3.7989
|  |  | 0 | 1244 | 2001-08-03 |  | 2035.52 | 994.3 | -0.1 | 147.5013 | 351.383 | 7.868 | no endpoint given
|  |  |  | 1239 | 2001-08-05 |  | 1951.53 | 993.6 | -0.1 | 145.9792 | 340.6647 | 7.628
|  |  |  | 1262 | 2001-08-05 |  | 968.07 | 993.6 | -0.1 | 144.4554 | 170.5368 | 3.8186 | no endpoint given

## Calibration of 10 ml dispenser
Wheaton 10 ml dispenser used on Palmer for KIO3
Weight calibrated in Hobart 12/20/00.
Set to dispense 10.0 ml of DIW atg 24C
Wt., g
9.9679
9.9638
9.9656
9.9682
9.9708
9.9687
9.9684
9.9684
9.9648
9.9685
Avg | 9.9675
SD | 0.0020047
rw @ 24C | 0.9973
fbuoy | 1.001
Vol @ 24C | 10.005
Vol @ 20C | 10.0046

## Standards
Date | Stds | [8 empty] | Avg | SD
2001-05-01 | 995.34 | 993.68 | 993.57 | 992.65 | 992.56 |  |  |  |  | 993.56 | 1.0011
2001-05-02 | 998.08 | 997.96 | 997.13 | [6 empty] | 997.7233 | 0.4224
2001-05-10 | 997.12 | 1000.82 | 1002.69 | [6 empty] | 1000.21 | 2.3145
2001-05-11 | 1000.41 | 999.58 | 998.71 | [6 empty] | 999.5667 | 0.69409
2001-07-25 | 999.4 | 974.7 | 994.4 | 992.9 | 993.54 | 987.24 |  |  |  | 990.3633 | 7.8483
2001-07-27 | 970.55 | 986.7 | 988.89 | 1001.87 | 990.7 | 991.7 | 995.42 |  |  | 988.4017 | 9.3039
2001-07-28 | 999.11 | 994.62 | 991.11 | 993.23 | 991.27 |  |  |  |  | 993.868 | 2.926
2001-07-28 | 993.56 | 998.87 | 1001.16 | 1005.14 | 993.87 | 999.73 |  |  |  | 998.7217 | 4.0489
2001-07-29 | 1007.31 | 996.6 | 999.16 | 996.17 | 997.78 | 1007.43 |  |  |  | 1000.7417 | 4.782
2001-07-30 | 1000.97 | 997.42 | 994.8 | 995.31 | 995.01 |  |  |  |  | 996.702 | 2.3302
2001-07-31 | 1000.17 | 992.57 | 990.52 | 989.72 | 988.97 |  |  |  |  | 992.39 | 4.0714
2001-08-01 | 999.34 | 991.82 | 988.95 | 989.67 | 988.15 |  |  |  |  | 991.586 | 4.0646
2001-08-03 | 996.84 | 993.95 | 987.88 | 994.67 | 992.23 | 995.63 |  |  |  | 993.5333 | 2.8998
2001-08-04 | 993.06 | 989.38 | 984.52 | 984.64 | [5 empty] | 987.9 | 3.5661
2001-08-05 | 982.35 | 995.09 | 989.21 | 992.47 | 991.6 | 991.59 |  |  |  | 990.385 | 3.9865
2001-08-03 |  | 990.72 |  |  | 997 |  | 997.22 | 994.84 | 991.88 | 994.332 | 3.14
2001-08-05 | 989.06 | 992.06 | 999.65 | [6 empty] | 993.59 | 4.4567