## Sheet1
Auto sal Salinity Determinations
Cruise ID | LMG0205 |  | Latitude | 65 43.99 |  | Date | 2002-09-04
Event # | 221 |  | Longitude | 68 41.87 |  | Operator | Pete
cast # | 33 |  | Cast depth (m) | 326 |  | Time in | 22:30
[6 empty] | Bottom depth (m) | 346.3
Cruise: | LMG02-05 |  | Temperature, Celcius
Salinometer: | Autosal 8400B |  | Bath, initial | 27
Analyst: | M. Hodgins |  | Room, initial: | 24
Analysis Date: | 2002-09-08 |  | Bath, final | 27
Event #: |  |  | Room, final: | 24.2
Cast #:
Standard Info: |  |  | Instrument Parameters:
Batch: | P140 |  | SBY, initial: | 5931
K15: | 0.99991 |  | Zero, initial: | 3
2*K15: | 1.9998 |  | SBY, final: | 5930
Salinity: | 34.997 |  | Zero, final: | 3
Niskin # | Depth (m) | Bottle # | Cond ratio 1 | Cond ratio 2 | Cond ratio 3 | Average/2 | Salinity, psu1
1 | 326 | D2 | 1.9853 | 1.9853 | 1.9853 | 0.99264 | 34.712
2 | 249
3 | 145 | F7 | 1.9764 | 1.9764 | 1.9764 | 0.98819 | 34.538
4 | 145
5 | 99 | D7 | 1.9618 | 1.9618 | 1.9618 | 0.9809 | 34.253
6
7 | 99
8 | 75
9 | 75
10 | 50
11 | 50 | B2 | 1.9508 | 1.9508 | 1.9508 | 0.97542 | 34.039
12 | 30
13 | 30
14 | 20
15 | 20
16 | 15
17 | 15
18 | 11
19 | 11
20
21 | 5
22 | 5
23 | 0 | C11 | 1.9485 | 1.9485 | 1.9485 | 0.97425 | 33.993
24 | 0