## NNN9_10
Nutrient Analysis 9/10/2002
Freshwater stream
File name: C:\DOCUME~1\TECHNI~1\MYDOCU~1\JEFFDO~1\GLOBECIV\NUTIRE~1\FRITSE~1\NNN9_10.TXT
Date: September 11, 2002
Operator: jpmorin
|  |  | Nitrate + Nitrite |  |  | Nitrite |  |  | Phosphate |  |  | Ammonium |  |  | Silicate
Peak | Name | Salinity | Area | Calc. (uM) |  | Area | Calc. (uM) |  | Area | Calc. (uM) |  | Area | Calc. (uM) |  | Area | Calc. (uM)
1 | Synk
2 | carryover |  | 15585 | 0.19452 |  | 4613 | 0.010593 |  | 71096 | 0.15536 |  | 12713 | 0.077497 |  | 33599 | 0.64662
3 | carryover |  | 3247 | 0.045593 |  | 1612 | 0.005555 |  | 18033 | 0.044799 |  | 9404 | 0.029646 |  | 6007 | 0.14213
4 | DIW |  | 891 | 0.017153 |  | 1467 | 0.005312 |  | 5463 | 0.01861 |  | 11628 | 0.061805 |  | 2268 | 0.073762
5 | diw baseline |  | 242 | 0.009324 |  | 661 | 0.003958 |  | 647 | 0.008576 |  | 11699 | 0.062834 |  | 1385 | 0.057628
B | diw baseline |  | -40 | 0.005917 |  | -84 | 0.002708 |  | -879 | 0.005396 |  | 41131 | 0.48841 |  | -47 | 0.031441
7 | cal 0 |  | -335 | 0.002352 |  | -1068 | 0.001056 |  | -1234 | 0.004656 |  | 9463 | 0.030506 |  | -519 | 0.0228
8 | cal 0 |  | -434 | 0.001165 |  | -1223 | 0.000796 |  | -2346 | 0.00234 |  | 11704 | 0.062907 |  | -1817 | -0.00093
9 | cal 0 |  | -627 | -0.001164 |  | -2171 | -0.000796 |  | -4592 | -0.00234 |  | 8536 | 0.017093 |  | -1715 | 0.000929
10 | cal 4 |  | 3922342 | 47.353 |  | 696545 | 1.1721 |  | 1394684 | 2.913 |  | 193756 | 2.6953 |  | 8204568 | 150.0477
11 | cal 4 |  | 3812224 | 46.0237 |  | 713753 | 1.201 |  | 1400865 | 2.9259 |  | 175599 | 2.4327 |  | 8157262 | 149.1827
12 | cal 4 |  | 3813262 | 46.0363 |  | 713721 | 1.201 |  | 1461412 | 3.0521 |  | 177294 | 2.4573 |  | 8187916 | 149.7432
13 | DIW |  | 10069 | 0.12795 |  | -8192 | -0.010903 |  | 37458 | 0.085271 |  | -9305 | -0.24087 |  | 10863 | 0.23092
14 | s0 |  | 2952 | 0.042035 |  | -8372 | -0.011205 |  | 23598 | 0.056393 |  | -6498 | -0.20028 |  | 7455 | 0.1686
15 | s0 |  | 618 | 0.013855 |  | -8788 | -0.011903 |  | 10951 | 0.030043 |  | -6660 | -0.20263 |  | 1436 | 0.058557
16 | s2 |  | 1272839 | 15.3708 |  | 228435 | 0.38632 |  | 416690 | 0.8754 |  | 64613 | 0.82794 |  | 2689732 | 49.2124
17 | s2 |  | 1279618 | 15.4527 |  | 228196 | 0.38592 |  | 464764 | 0.97556 |  | 60030 | 0.76167 |  | 2698497 | 49.3726
18 | s3 |  | 2564374 | 30.9609 |  | 469800 | 0.7915 |  | 966689 | 2.0213 |  | 122494 | 1.6649 |  | 5426957 | 99.2608
19 | s3 |  | 2610265 | 31.5149 |  | 470473 | 0.79263 |  | 3515789 | 7.3324 |  | 127456 | 1.7366 |  | 5442952 | 99.5533
20 | s4 |  | 3844742 | 46.4163 |  | 711424 | 1.1971 |  | 1415697 | 2.9568 |  | 178265 | 2.4713 |  | 8052166 | 147.2611
21 | s4 |  | 3846282 | 46.4348 |  | 712482 | 1.1989 |  | 1499942 | 3.1324 |  | 179007 | 2.482 |  | 8197454 | 149.9176
22 | DIW |  | 6944 | 0.090219 |  | -9159 | -0.012526 |  | 48057 | 0.10735 |  | -10116 | -0.2526 |  | 10095 | 0.21688
23 | DIW |  | 3206 | 0.045101 |  | -3319 | -0.002722 |  | 43492 | 0.097844 |  | 9232 | 0.027156 |  | 7989 | 0.17836
24 | #2 NBP |  | 596274 | 7.204 |  | 53702 | 0.092999 |  | 259239 | 0.54735 |  | 48922 | 0.60106 |  | 1092878 | 20.0149
25 | #3 NBP |  | 494287 | 5.9729 |  | 47684 | 0.082896 |  | 211267 | 0.4474 |  | 36478 | 0.42113 |  | 949263 | 17.389
26 | #4 NBP |  | 259416 | 3.1378 |  | 29827 | 0.052919 |  | 152021 | 0.32396 |  | 34953 | 0.39907 |  | 671813 | 12.316
27 | #5 NBP |  | 132309 | 1.6035 |  | 15468 | 0.028815 |  | 153595 | 0.32724 |  | 35986 | 0.41401 |  | 309689 | 5.6948
28 | #6 NBP |  | 223392 | 2.703 |  | 37541 | 0.06587 |  | 330580 | 0.69599 |  | 83732 | 1.1044 |  | 422938 | 7.7655
29 | #7 NBP |  | 191227 | 2.3147 |  | 6747 | 0.014175 |  | 135398 | 0.28933 |  | 38313 | 0.44766 |  | 449699 | 8.2548
30 | #8 NBP |  | 184475 | 2.2332 |  | 7406 | 0.015282 |  | 119401 | 0.256 |  | 27011 | 0.28424 |  | 416382 | 7.6456
31 | #9 NBP |  | 99705 | 1.2099 |  | 6926 | 0.014476 |  | 105143 | 0.22629 |  | 43574 | 0.52374 |  | 337716 | 6.2072
32 | #10 NBP |  | 124641 | 1.5109 |  | 8068 | 0.016392 |  | 135432 | 0.2894 |  | 54777 | 0.68573 |  | 432633 | 7.9427
33 | #11 NBP |  | 216390 | 2.6184 |  | 11194 | 0.021641 |  | 138933 | 0.29669 |  | 43343 | 0.52039 |  | 442771 | 8.1281
34 | #12 NBP |  | 131725 | 1.5965 |  | 4267 | 0.010012 |  | 110323 | 0.23709 |  | 31343 | 0.34687 |  | 270503 | 4.9783
35 | #13 NBP |  | 146956 | 1.7803 |  | 3236 | 0.008282 |  | 130286 | 0.27868 |  | 36756 | 0.42514 |  | 269253 | 4.9554
36 | #14 NBP |  | 973192 | 11.7538 |  | 26591 | 0.047487 |  | 414269 | 0.87035 |  | 30043 | 0.32807 |  | 1480465 | 27.1017
37 | #15 nBP |  | 636050 | 7.6842 |  | 12515 | 0.023858 |  | 281589 | 0.59392 |  | 57456 | 0.72446 |  | 1086426 | 19.8969
38 | #16 NBP |  | 452575 | 5.4694 |  | 6508 | 0.013774 |  | 216174 | 0.45763 |  | 60128 | 0.76309 |  | 720486 | 13.2059
39 | DIW |  | 3859 | 0.052982 |  | -4779 | -0.005173 |  | 79283 | 0.17241 |  | 42147 | 0.50309 |  | -2381 | -0.011238
40 | Cal 3 |  | 2576822 | 31.1112 |  | 465964 | 0.78506 |  | 955383 | 1.9978 |  | 126469 | 1.7224 |  | 5429686 | 99.3107
41 | DIW |  | 3546 | 0.049204 |  | -10832 | -0.015334 |  | 64489 | 0.14159 |  | 3137 | -0.060963 |  | -2288 | -0.009531
42 | #17 NBP |  | 290132 | 3.5086 |  | 36952 | 0.064881 |  | 166173 | 0.35345 |  | 46837 | 0.57091 |  | 598365 | 10.973
43 | #18 NBP |  | 647378 | 7.8209 |  | 32451 | 0.057324 |  | 286428 | 0.604 |  | 41388 | 0.49212 |  | 1166044 | 21.3527
44 | #19 NBP |  | 462722 | 5.5919 |  | 26824 | 0.047878 |  | 216016 | 0.4573 |  | 38165 | 0.44553 |  | 854486 | 15.656
45 | #20 NBP |  | 393778 | 4.7597 |  | 21691 | 0.039262 |  | 203364 | 0.43094 |  | 42878 | 0.51367 |  | 750991 | 13.7637
46 | #21 NBP |  | 254570 | 3.0793 |  | 18125 | 0.033275 |  | 139377 | 0.29762 |  | 37667 | 0.43832 |  | 549195 | 10.074
47 | #22 NBP |  | 98947 | 1.2008 |  | 7508 | 0.015453 |  | 113138 | 0.24295 |  | 34638 | 0.39452 |  | 270380 | 4.976
48 | #23 NBP |  | 256246 | 3.0995 |  | 44437 | 0.077446 |  | 244329 | 0.51629 |  | 84411 | 1.1142 |  | 395289 | 7.2599
49 | #24 NBP |  | 153566 | 1.8601 |  | 13419 | 0.025375 |  | 295265 | 0.62241 |  | 83205 | 1.0968 |  | 446563 | 8.1974
50 | #25 NBP |  | 92099 | 1.1181 |  | 26291 | 0.046984 |  | 424161 | 0.89097 |  | 103639 | 1.3922 |  | 161404 | 2.9835
51 | #26 NBP |  | 118939 | 1.4421 |  | 24320 | 0.043676 |  | 365553 | 0.76886 |  | 108096 | 1.4567 |  | 204734 | 3.7757
52 | #27 NBP |  | 151840 | 1.8393 |  | 9047 | 0.018036 |  | 239422 | 0.50606 |  | 86195 | 1.14 |  | 183282 | 3.3835
53 | #28 NBP |  | 450478 | 5.4441 |  | 5795 | 0.012577 |  | 241130 | 0.50962 |  | 54523 | 0.68205 |  | 715252 | 13.1102
54 | DIW |  | 737 | 0.015302 |  | -9059 | -0.012358 |  | 47812 | 0.10684 |  | -22 | -0.10665 |  | -3468 | -0.031119
55 | cal 4 |  | 2581298 | 31.1652 |  | 469215 | 0.79052 |  | 946107 | 1.9784 |  | 122638 | 1.667 |  | 5431838 | 99.3501
56 | DIW |  | 3083 | 0.043609 |  | -2636 | -0.001575 |  | 29768 | 0.06925 |  | 14119 | 0.097832 |  | -2512 | -0.013637
57 | 313I | 33.7 | 2447091 | 29.5452 | 29.1681 | 52208 | 0.09049 | 0.051887 | 1007317 | 2.106 | 2.0027 | -1464 | -0.12751 | 0.38137 | 3785486 | 69.2476 | 66.6986
58 | 314I | 16.4 | 1119999 | 13.5259 | 13.2809 | 83682 | 0.14333 | 0.12182 | 720097 | 1.5075 | 1.433 | 99291 | 1.3294 | 1.577 | 1782991 | 32.6332 | 31.2538
59 | 315I | 10.1 | 153922 | 1.8644 | 1.6675 | 26438 | 0.047231 | 0.031959 | 175898 | 0.37371 | 0.30956 | 74286 | 0.96781 | 1.1203 | 744714 | 13.6489 | 12.6954
60 | 316I | 9.7 | 89451 | 1.0862 | 0.89238 | 13180 | 0.024974 | 0.010098 | 129886 | 0.27784 | 0.21435 | 44288 | 0.53406 | 0.68053 | 606271 | 11.1176 | 10.1911
61 | 317I | 6.8 | 80660 | 0.98004 | 0.8084 | 10888 | 0.021127 | 0.0091175 | 238505 | 0.50415 | 0.44546 | 82560 | 1.0874 | 1.1901 | 418213 | 7.6791 | 6.9486
62 | 318I | 8.1 | 295446 | 3.5727 | 3.3912 | 22884 | 0.041264 | 0.027969 | 346921 | 0.73004 | 0.6692 | 54462 | 0.68117 | 0.80348 | 664288 | 12.1784 | 11.3601
63 | 319I | 12.4 | 681110 | 8.2281 | 8.0137 | 30823 | 0.054592 | 0.037046 | 400257 | 0.84116 | 0.77319 | 82652 | 1.0888 | 1.276 | 1153731 | 21.1275 | 20.0185
64 | 320I | 9.9 | 619230 | 7.4811 | 7.2858 | 28929 | 0.051412 | 0.036338 | 393252 | 0.82657 | 0.76274 | 94615 | 1.2618 | 1.4112 | 938862 | 17.1988 | 16.2588
65 | 321I | 4.6 | 303543 | 3.6705 | 3.5156 | 10527 | 0.020521 | 0.010686 | 170093 | 0.36162 | 0.30657 | 68215 | 0.88002 | 0.94948 | 425016 | 7.8035 | 7.2218
66 | 322I | 0.2 | 50949 | 0.62141 | 0.50018 | 15 | 0.002875 | 0.002875 | 53566 | 0.11883 | 0.07108 | 67310 | 0.86695 | 0.86997 | 14001 | 0.28829 | 0.004073
67 | 323I | 0.6 | 93925 | 1.1402 | 1.0159 | 894 | 0.004349 | 0.004349 | 42814 | 0.096431 | 0.048017 | 67801 | 0.87404 | 0.88309 | 40484 | 0.77253 | 0.46126
68 | 324I | 0.1 | 62502 | 0.76087 | 0.6404 | -7692 | -0.010063 | 0 | 27931 | 0.065423 | 0.017837 | 22771 | 0.22293 | 0.22444 | 4103 | 0.10732 | 0.10732
69 | 325I | 15.4 | 288326 | 3.4868 | 3.2495 | 88530 | 0.15146 | 0.13095 | 150996 | 0.32183 | 0.24889 | 116232 | 1.5743 | 1.8069 | 1345672 | 24.6371 | 23.3252
70 | 326I | 9.6 | 93513 | 1.1352 | 0.94217 | 30655 | 0.05431 | 0.039532 | 112013 | 0.24061 | 0.17728 | 139203 | 1.9065 | 2.0514 | 470445 | 8.6341 | 7.7144
71 | 327I | 9.6 | 342484 | 4.1405 | 3.9475 | 19411 | 0.035434 | 0.020656 | 229651 | 0.48571 | 0.42238 | 105544 | 1.4198 | 1.5648 | 780346 | 14.3004 | 13.3807
72 | DIW |  | 967 | 0.018078 |  | -7136 | -0.009129 |  | 41134 | 0.09293 |  | 2240 | -0.073941 |  | -2304 | -0.009832
73 | cal 3 |  | 2589404 | 31.2631 |  | 465620 | 0.78449 |  | 951508 | 1.9897 |  | 119414 | 1.6203 |  | 5432558 | 99.3632
74 | DIW |  | 757 | 0.015539 |  | -7869 | -0.010361 |  | 25122 | 0.059569 |  | -851 | -0.11864 |  | 1554 | 0.060701
75 | 328I | 11.3 | 484588 | 5.8559 | 5.6499 | 78640 | 0.13486 | 0.1184 | 337257 | 0.7099 | 0.64376 | 190384 | 2.6465 | 2.8172 | 894914 | 16.3952 | 15.3606
76 | 329I | 7.8 | 454396 | 5.4914 | 5.3121 | 46026 | 0.080114 | 0.067116 | 257363 | 0.54344 | 0.4831 | 227717 | 3.1863 | 3.3041 | 721335 | 13.2215 | 12.4234
77 | 330I | 20.9 | 659862 | 7.9716 | 7.6923 | 82488 | 0.14132 | 0.11537 | 475342 | 0.9976 | 0.91555 | 70824 | 0.91775 | 1.2333 | 1788210 | 32.7286 | 31.045
78 | 331I | 6.8 | 468862 | 5.666 | 5.4944 | 37918 | 0.066503 | 0.054494 | 205969 | 0.43636 | 0.37767 | 113649 | 1.537 | 1.6397 | 663465 | 12.1633 | 11.4329
79 | 332I | 8.7 | 582536 | 7.0382 | 6.852 | 66660 | 0.11475 | 0.10086 | 245026 | 0.51774 | 0.4559 | 88723 | 1.1766 | 1.3079 | 890382 | 16.3124 | 15.4535
80 | 333I | 9.3 | 897550 | 10.8407 | 10.65 | 78781 | 0.1351 | 0.12062 | 272578 | 0.57514 | 0.51231 | 175138 | 2.4261 | 2.5665 | 939534 | 17.2111 | 16.3117
81 | 334I | 10.4 | 572312 | 6.9148 | 6.7156 | 31858 | 0.05633 | 0.040762 | 279840 | 0.59027 | 0.52562 | 50554 | 0.62466 | 0.7817 | 1088574 | 19.9362 | 18.9624
82 | 335I | 14.4 | 840274 | 10.1493 | 9.9197 | 58489 | 0.10103 | 0.081511 | 646486 | 1.3542 | 1.2829 | 52192 | 0.64834 | 0.86578 | 1500177 | 27.4621 | 26.2179
83 | 336I | 13.7 | 598342 | 7.229 | 7.0046 | 51951 | 0.09006 | 0.071229 | 653428 | 1.3686 | 1.2985 | 88680 | 1.1759 | 1.3828 | 1343962 | 24.6058 | 23.4089
84 | 337I | 12.4 | 472997 | 5.7159 | 5.5015 | 33802 | 0.059592 | 0.042046 | 363596 | 0.76478 | 0.69681 | 83826 | 1.1058 | 1.293 | 986542 | 18.0706 | 16.9616
85 | 338I | 9.3 | 342130 | 4.1362 | 3.9455 | 35913 | 0.063137 | 0.048656 | 419096 | 0.88041 | 0.81758 | 90580 | 1.2034 | 1.3438 | 625738 | 11.4735 | 10.5741
86 | 339I | 7.5 | 403092 | 4.8721 | 4.6951 | 26127 | 0.046708 | 0.034007 | 319146 | 0.67217 | 0.61232 | 60845 | 0.77345 | 0.8867 | 589225 | 10.8059 | 10.0282
87 | 340I | 0.2 | 195550 | 2.3669 | 2.2457 | 1219 | 0.004895 | 0 | 56921 | 0.12582 | 0.078072 | 54841 | 0.68664 | 0.68966 | 11039 | 0.23413 | -0.050093
88 | 341I | 0.1 | 15246 | 0.19044 | 0.069974 | -2584 | -0.001489 | 0 | 38248 | 0.086917 | 0.039331 | 4792 | -0.037041 | 0 | 457 | 0.040654 | -0.23681
89 | 342I | 1.9 | 107318 | 1.3018 | 1.1676 | -1220 | 0.000801 | 0 | 36671 | 0.083632 | 0.033064 | 10204 | 0.041217 | 0.069907 | 178136 | 3.2894 | 2.8903
90 | DIW |  | 2083 | 0.031545 |  | 1954 | 0.006129 |  | 27906 | 0.065369 |  | 0 | -0.10633 |  | -4335 | -0.046959
91 | cal 4 |  | 2627655 | 31.7248 |  | 466504 | 0.78597 |  | 904629 | 1.892 |  | 121844 | 1.6555 |  | 5438322 | 99.4686
92 | DIW |  | -1448 | -0.011076 |  | 866 | 0.004304 |  | 29690 | 0.069086 |  | 17216 | 0.14261 |  | -1027 | 0.013522
93 | 343I | 13.5 | 582770 | 7.041 | 6.8182 | 49509 | 0.08596 | 0.067327 | 194417 | 0.4123 | 0.34251 | 53278 | 0.66404 | 0.86789 | 1395024 | 25.5394 | 24.3561
94 | 344I | 7.8 | 362875 | 4.3867 | 4.2074 | 48399 | 0.084097 | 0.071099 | 204435 | 0.43317 | 0.37282 | 87009 | 1.1518 | 1.2696 | 562744 | 10.3217 | 9.5237
95 | 345I | 9.7 | 392069 | 4.7391 | 4.5453 | 72488 | 0.12454 | 0.10966 | 367252 | 0.7724 | 0.7089 | 254264 | 3.5702 | 3.7167 | 698992 | 12.8129 | 11.8865
96 | 346I | 8.9 | 287581 | 3.4778 | 3.2901 | 64889 | 0.11178 | 0.097693 | 266125 | 0.5617 | 0.49953 | 84476 | 1.1152 | 1.2495 | 598614 | 10.9776 | 10.1052
97 | 347I | 12.7 | 509570 | 6.1574 | 5.9407 | 170345 | 0.28881 | 0.27096 | 366398 | 0.77062 | 0.70215 | 235089 | 3.2929 | 3.4847 | 1134047 | 20.7676 | 19.6384
98 | 348I | 11.9 | 579786 | 7.005 | 6.7944 | 102009 | 0.17409 | 0.15704 | 353723 | 0.74421 | 0.67707 | 217063 | 3.0323 | 3.212 | 1072399 | 19.6404 | 18.5652
99 | 349I | 8.4 | 146265 | 1.772 | 1.5881 | 80176 | 0.13744 | 0.12385 | 391835 | 0.82361 | 0.76227 | 217676 | 3.0412 | 3.168 | 418566 | 7.6855 | 6.8469
100 | 350I | 9.2 | 317690 | 3.8412 | 3.6513 | 85259 | 0.14597 | 0.13159 | 400356 | 0.84137 | 0.7787 | 120222 | 1.632 | 1.7709 | 631276 | 11.5748 | 10.6821
101 | 351I | 1.2 | 186695 | 2.26 | 2.1311 | 56680 | 0.097998 | 0.091525 | 375731 | 0.79006 | 0.74065 | 51922 | 0.64444 | 0.66256 | 886538 | 16.2421 | 15.8903
102 | 352I | 6.4 | 178820 | 2.1649 | 1.9964 | 27673 | 0.049304 | 0.03769 | 235481 | 0.49785 | 0.43983 | 28520 | 0.30605 | 0.40269 | 432309 | 7.9368 | 7.2334
103 | 353I | 5.9 | 76452 | 0.92925 | 0.76449 | 19689 | 0.035901 | 0.024781 | 169767 | 0.36094 | 0.30374 | 24371 | 0.24606 | 0.33515 | 190344 | 3.5126 | 2.8431
104 | 354I | 6 | 54366 | 0.66266 | 0.49713 | 50762 | 0.088063 | 0.076844 | 338394 | 0.71227 | 0.65491 | 59445 | 0.75322 | 0.84382 | 219843 | 4.052 | 3.3757
105 | 355I | 6.7 | 146345 | 1.7729 | 1.6021 | 27571 | 0.049133 | 0.037222 | 250039 | 0.52818 | 0.46966 | 54014 | 0.67469 | 0.77586 | 419190 | 7.6969 | 6.9733
106 | 356I | 4.3 | 194350 | 2.3524 | 2.1999 | 17901 | 0.032899 | 0.023361 | 160600 | 0.34184 | 0.28729 | 47211 | 0.57631 | 0.64124 | 324169 | 5.9595 | 5.3981
107 | DIW |  | 383 | 0.011028 |  | 5144 | 0.011484 |  | 49614 | 0.1106 |  | 103 | -0.10483 |  | -2897 | -0.020673
108 | cal 3 |  | 2631815 | 31.775 |  | 474571 | 0.79951 |  | 909591 | 1.9024 |  | 116162 | 1.5733 |  | 5439224 | 99.4851
109 | DIW |  | -774 | -0.002948 |  | 7802 | 0.015947 |  | 38897 | 0.088269 |  | 15285 | 0.11468 |  | 657 | 0.044299
110 | 357I | 3.5 | 129323 | 1.5675 | 1.421 | 36684 | 0.06443 | 0.055683 | 222605 | 0.47103 | 0.41781 | 130351 | 1.7785 | 1.8313 | 172163 | 3.1802 | 2.6729
111 | 358I | 3.9 | 220496 | 2.668 | 2.5185 | 34885 | 0.06141 | 0.052267 | 171928 | 0.36544 | 0.31156 | 104909 | 1.4106 | 1.4695 | 295749 | 5.4399 | 4.9055
112 | 359I | 4.7 | 433325 | 5.2371 | 5.0815 | 94641 | 0.16172 | 0.15179 | 223480 | 0.47285 | 0.41764 | 254500 | 3.5736 | 3.6446 | 1182577 | 21.655 | 21.0665
113 | 360I | 6.1 | 93312 | 1.1328 | 0.96648 | 34581 | 0.060901 | 0.049584 | 138135 | 0.29503 | 0.2375 | 328694 | 4.6464 | 4.7385 | 444205 | 8.1543 | 7.4712
114 | 361I | 4.8 | 44884 | 0.54819 | 0.39183 | 24156 | 0.043399 | 0.033367 | 111861 | 0.24029 | 0.18492 | 502566 | 7.1605 | 7.233 | 285771 | 5.2574 | 4.6622
115 | 362I | 5.6 | 45539 | 0.5561 | 0.39363 | 29893 | 0.053031 | 0.042208 | 99313 | 0.21415 | 0.15745 | 554241 | 7.9077 | 7.9923 | 276058 | 5.0798 | 4.4305
116 | 363I | 5.1 | 26871 | 0.33076 | 0.1721 | 21152 | 0.038357 | 0.028028 | 113266 | 0.24322 | 0.18735 | 443127 | 6.3011 | 6.3781 | 125263 | 2.3227 | 1.7072
117 | 364I | 4.3 | 31009 | 0.38071 | 0.22816 | 20177 | 0.036721 | 0.027183 | 101719 | 0.21916 | 0.16461 | 679326 | 9.7164 | 9.7813 | 74942 | 1.4026 | 0.84117
118 | 365I | 4.8 | 27308 | 0.33604 | 0.17968 | 15947 | 0.029618 | 0.019586 | 91411 | 0.19768 | 0.14231 | 506906 | 7.2233 | 7.2958 | 78853 | 1.4741 | 0.87887
119 | 366I | 5.8 | 86152 | 1.0463 | 0.88234 | 29298 | 0.052032 | 0.041011 | 142922 | 0.305 | 0.24797 | 318517 | 4.4993 | 4.5869 | 112504 | 2.0894 | 1.4266
120 | 367I | 4.4 | 301488 | 3.6457 | 3.4924 | 43021 | 0.075068 | 0.065431 | 293179 | 0.61806 | 0.56335 | 395082 | 5.6064 | 5.6728 | 314467 | 5.7821 | 5.214
121 | 368I | 0.1 | 130439 | 1.5809 | 1.4605 | 8742 | 0.017524 | 0.012138 | 33215 | 0.076432 | 0.028846 | 132984 | 1.8165 | 1.8181 | 7555 | 0.17044 | 0.17044
122 | 369I | 0.1 | 513614 | 6.2062 | 6.0858 | 5612 | 0.01227 | 0.0068841 | 19691 | 0.048253 | 0.0006673 | 63878 | 0.81732 | 0.81883 | -434 | 0.024366 | 0.024366
123 | 370I | 6.6 | 70080 | 0.85234 | 0.68223 | 26126 | 0.046707 | 0.034895 | 123993 | 0.26557 | 0.20721 | 39355 | 0.46272 | 0.56238 | 440162 | 8.0804 | 7.3635
124 | 371I | 35.6 | 1844573 | 22.2722 | 21.8806 | 51257 | 0.088894 | 0.048413 | 726406 | 1.5207 | 1.4143 | -12323 | -0.28452 | 0.25304 | 3546228 | 64.8729 | 62.1954
125 | DIW |  | -2036 | -0.018175 |  | 615 | 0.003882 |  | 13686 | 0.035742 |  | 9591 | 0.032345 |  | 1221 | 0.05462
126 | DIW |  | 395 | 0.011168 |  | 1727 | 0.005748 |  | 13598 | 0.035558 |  | 1487 | -0.084828 |  | 1166 | 0.053624
127 | s0 |  | 173 | 0.008493 |  | 3800 | 0.009228 |  | 6563 | 0.020901 |  | 10194 | 0.04107 |  | -239 | 0.027931
128 | s2 |  | 1309240 | 15.8102 |  | 231883 | 0.39211 |  | 413095 | 0.86791 |  | 65520 | 0.84107 |  | 2694016 | 49.2907
129 | s3 |  | 2617945 | 31.6076 |  | 469598 | 0.79116 |  | 900022 | 1.8824 |  | 125706 | 1.7113 |  | 5419856 | 99.131
130 | s4 |  | 3902576 | 47.1144 |  | 711310 | 1.1969 |  | 1420786 | 2.9674 |  | 179469 | 2.4887 |  | 8169104 | 149.3993
131 | DIW |  | 1719 | 0.027151 |  | 2520 | 0.00708 |  | 15740 | 0.040021 |  | 7095 | -0.003741 |  | 8530 | 0.18826
132 | DIW |  | 2732 | 0.039382 |  | 4399 | 0.010234 |  | 19110 | 0.047044 |  | 24138 | 0.24269 |  | 6375 | 0.14886
133 | cal 4 |  | 3876644 | 46.8013 |  | 709847 | 1.1945 |  | 1404225 | 2.9329 |  | 150819 | 2.0744 |  | 8159293 | 149.2199
134 | cal 4 |  | 3876002 | 46.7936 |  | 710202 | 1.1951 |  | 1436954 | 3.0011 |  | 176047 | 2.4392 |  | 8167978 | 149.3787
135 | cal 4 |  | 3885571 | 46.9091 |  | 694930 | 1.1694 |  | 1457515 | 3.044 |  | 179551 | 2.4899 |  | 8075758 | 147.6925
136 | cal 0 |  | 2439 | 0.035847 |  | 3059 | 0.007984 |  | 23404 | 0.055989 |  | -3230 | -0.15304 |  | 30591 | 0.59163
137 | cal 0 |  | 2734 | 0.039406 |  | 4057 | 0.00966 |  | 23459 | 0.056104 |  | 2047 | -0.076724 |  | 9553 | 0.20697
138 | cal 0 |  | -507 | 0.000278 |  | -3878 | -0.00366 |  | 12839 | 0.033977 |  | -16286 | -0.34181 |  | 3471 | 0.095769
139 | DIW baseline |  | 627 | 0.013973 |  | 3994 | 0.009554 |  | 7379 | 0.022601 |  | 4333 | -0.043672 |  | 708 | 0.045246
140 | DIW baseline |  | 241 | 0.009315 |  | 4232 | 0.009953 |  | 2780 | 0.013019 |  | 1124 | -0.09008 |  | -30 | 0.031739
B | DIW baseline |  | 5 | 0.006461 |  | 41 | 0.002918 |  | 1086 | 0.009491 |  | 1386 | -0.086284 |  | -22 | 0.031899