## Sheet1
LMG0205 | Linearity Check
AlpKem nutrient analyzer
| Nitrate + Nitrite |  | Nitrite |  | Phosphate |  | Ammonium |  | Silicate
Name | Area | Calc. (uM) | Area | Calc. (uM) | Area | Calc. (uM) | Area | Calc. (uM) | Area | Calc. (uM)
cal 4 | 4084732 | 46.1217 | 732309 | 1.2031 | 637740 | 2.4173 | 427146 | 2.7455 | 7534640 | 149.584
cal 4 | 4070474 | 45.9607 | 732968 | 1.2042 | 781751 | 2.9596 | 384349 | 2.4703 | 7534536 | 149.582
cal 4 | 4083990 | 46.1133 | 732777 | 1.2038 | 797392 | 3.0184 | 378330 | 2.4317 | 7241518 | 143.7645
old std | 4156710 | 46.9344 | 743458 | 1.2214 | 723523 | 2.7403 | 306275 | 1.9685 | 7353620 | 145.9902
lnsw | 3562 | 0.039583 | 2366 | 0.003513 | -485185 | -1.8109 | 289406 | 1.86 | 33854 | 0.66731
s0 | 2977 | 0.032984 | 2008 | 0.002924 | -6414 | -0.008162 | 290680 | 1.8682 | 21428 | 0.42061
s0 | 1299 | 0.014038 | 1956 | 0.002839 | 19768 | 0.090421 | 481848 | 3.0971 | 13376 | 0.26076
s1 | 691227 | 7.8043 | 119388 | 0.19582 | 122155 | 0.47595 | -24170 | -0.15573 | 1275224 | 25.3128
s1 | 691195 | 7.8039 | 119391 | 0.19583 | 118462 | 0.46204 | 56252 | 0.36125 | 1273052 | 25.2697
s2 | 1382022 | 15.6043 | 247100 | 0.4057 | 255192 | 0.97688 | 51885 | 0.33317 | 2491498 | 49.4601
s2 | 1380714 | 15.5896 | 247573 | 0.40648 | 256420 | 0.9815 | 141430 | 0.90879 | 2570774 | 51.034
s3 | 2657140 | 30.0022 | 492737 | 0.80937 | 524048 | 1.9892 | 123690 | 0.79476 | 4979843 | 98.8624
s3 | 2658900 | 30.0221 | 492607 | 0.80916 | 522788 | 1.9845 | 253093 | 1.6266 | 4977008 | 98.8061
s4 | 4127435 | 46.6039 | 734422 | 1.2065 | 793471 | 3.0037 | 267836 | 1.7214 | 7608612 | 151.0526
s4 | 4132734 | 46.6637 | 734460 | 1.2066 | 797550 | 3.019 | 395822 | 2.5441 | 7605750 | 150.9958
| Nitrate + Nitrite |  | Nitrite |  | Phosphate |  | Ammonium |  | Silicate
| Area | Act (mM) |  | Act (mM) |  | Act (mM) |  | Act (mM) |  | Act (mM)
s0 | 2977 | 0 | 2008 | 0 | -6414 | 0 |  | 0 | 21428 | 0
s0 | 1299 | 0 | 1956 | 0 | 19768 | 0 | -24170 | 0 | 13376 | 0
s1 | 691227 | 7.681 | 119388 | 0.2 | 122155 | 0.499 | 56252 | 0.401 | 1275224 | 24.942
s1 | 691195 | 7.681 | 119391 | 0.2 | 118462 | 0.499 | 51885 | 0.401 | 1273052 | 24.942
s2 | 1382022 | 15.362 | 247100 | 0.4 | 255192 | 0.997 | 141430 | 0.802 | 2491498 | 49.884
s2 | 1380714 | 15.362 | 247573 | 0.4 | 256420 | 0.997 | 123690 | 0.802 | 2570774 | 49.884
s3 | 2657140 | 30.668 | 492737 | 0.801 | 524048 | 1.991 | 253093 | 1.603 | 4979843 | 99.579
s3 | 2658900 | 30.668 | 492607 | 0.801 | 522788 | 1.991 | 267836 | 1.603 | 4977008 | 99.579
s4 | 4127435 | 46.03 | 734422 | 1.201 | 793471 | 2.989 | 395822 | 2.405 | 7608612 | 149.463
s4 | 4132734 | 46.03 | 734460 | 1.201 | 797550 | 2.989 | 404779 | 2.405 | 7605750 | 149.463