## NITI8_8
File name: C:\FLOW_3\NITI8_8.TXT
Date: August 09, 2002
Operator: jpmorin
|  |  | Nitrate + Nitrite |  | Nitrite |  | Phosphate |  | Ammonium |  | Silicate
Peak | Cup | Name | Area | Calc. (uM) | Area | Calc. (uM) | Area | Calc. (uM) | Area | Calc. (uM) | Area | Calc. (uM)
1 | 1 | Seynch
2 | 2 | carryover | 11905 | 0.13379 | 776 | 0.000901 | 240126 | 0.92015 | -1952 | -0.012905 | 51880 | 1.0252
3 | 3 | carryover | 199 | 0.001618 | -208 | -0.000717 | 99004 | 0.38877 | -11397 | -0.073616 | 59857 | 1.1836
4 | 4 | LNSW | -1405 | -0.0165 | 280 | 8.5e-05 | 8156 | 0.046701 | -7428 | -0.048104 | 123188 | 2.4409
5 | 5 | diw baseline | -788 | -0.009526 | -418 | -0.001062 | 14207 | 0.069484 | 87130 | 0.55974 | 54404 | 1.0753
6 | 6 | diw baseline | -578 | -0.007158 | -647 | -0.001439 | 53276 | 0.21659 | 65048 | 0.41779 | 9464 | 0.1831
B | 7 | diw baseline | -344 | -0.004521 | 123 | -0.000174 | 40970 | 0.17025 | 74533 | 0.47876 | -38344 | -0.76607
8 | 8 | cal 0 | 351 | 0.003325 | 2179 | 0.003206 | -22772 | -0.069757 | 5330 | 0.033907 | 5973 | 0.11378
9 | 9 | cal 0 | 796 | 0.008351 | 2579 | 0.003864 | -14128 | -0.037206 | 11597 | 0.074191 | 6599 | 0.1262
10 | 10 | cal 0 | 557 | 0.00565 | 1528 | 0.002136 | 5635 | 0.037207 | 2826 | 0.017809 | 6434 | 0.12294
11 | 11 | cal 4 | 4084732 | 46.1217 | 732309 | 1.2031 | 637740 | 2.4173 | 427146 | 2.7455 | 7534640 | 149.584
12 | 12 | cal 4 | 4070474 | 45.9607 | 732968 | 1.2042 | 781751 | 2.9596 | 384349 | 2.4703 | 7534536 | 149.582
13 | 13 | cal 4 | 4083990 | 46.1133 | 732777 | 1.2038 | 797392 | 3.0184 | 378330 | 2.4317 | 7241518 | 143.7645
14 | 14 | old std | 4156710 | 46.9344 | 743458 | 1.2214 | 723523 | 2.7403 | 306275 | 1.9685 | 7353620 | 145.9902
15 | 15 | lnsw | 3562 | 0.039583 | 2366 | 0.003513 | -485185 | -1.8109 | 289406 | 1.86 | 33854 | 0.66731
16 | 16 | s0 | 2977 | 0.032984 | 2008 | 0.002924 | -6414 | -0.008162 | 290680 | 1.8682 | 21428 | 0.42061
17 | 17 | s0 | 1299 | 0.014038 | 1956 | 0.002839 | 19768 | 0.090421 | 481848 | 3.0971 | 13376 | 0.26076
18 | 18 | s1 | 691227 | 7.8043 | 119388 | 0.19582 | 122155 | 0.47595 | -24170 | -0.15573 | 1275224 | 25.3128
19 | 19 | s1 | 691195 | 7.8039 | 119391 | 0.19583 | 118462 | 0.46204 | 56252 | 0.36125 | 1273052 | 25.2697
20 | 20 | s2 | 1382022 | 15.6043 | 247100 | 0.4057 | 255192 | 0.97688 | 51885 | 0.33317 | 2491498 | 49.4601
21 | 21 | s2 | 1380714 | 15.5896 | 247573 | 0.40648 | 256420 | 0.9815 | 141430 | 0.90879 | 2570774 | 51.034
22 | 22 | s3 | 2657140 | 30.0022 | 492737 | 0.80937 | 524048 | 1.9892 | 123690 | 0.79476 | 4979843 | 98.8624
23 | 23 | s3 | 2658900 | 30.0221 | 492607 | 0.80916 | 522788 | 1.9845 | 253093 | 1.6266 | 4977008 | 98.8061
24 | 24 | s4 | 4127435 | 46.6039 | 734422 | 1.2065 | 793471 | 3.0037 | 267836 | 1.7214 | 7608612 | 151.0526
25 | 25 | s4 | 4132734 | 46.6637 | 734460 | 1.2066 | 797550 | 3.019 | 395822 | 2.5441 | 7605750 | 150.9958
26 | 26 | lnsw | -3481 | -0.039936 | 2501 | 0.003734 | -229480 | -0.84808 | 404779 | 2.6017 | 31758 | 0.6257
27 | 27 | lnsw | -4927 | -0.05627 | 2638 | 0.00396 | -18265 | -0.052783 | -20551 | -0.13246 | 9901 | 0.19176
28 | 28 | 12 | 2870595 | 32.4124 | 11901 | 0.019183 | 527163 | 2.0009 | -15024 | -0.096932 | 4469706 | 88.7344
29 | 29 | 13 | 2868185 | 32.3852 | 10544 | 0.016953 | 528160 | 2.0047 | -17889 | -0.11535 | 4418590 | 87.7196
30 | 30 | 14 | 2884349 | 32.5677 | 13793 | 0.022292 | 522063 | 1.9817 | -13550 | -0.08746 | 4408034 | 87.51
31 | 31 | 15 | 2921518 | 32.9874 | 11702 | 0.018856 | 534323 | 2.0279 | -19197 | -0.12376 | 4451821 | 88.3793
32 | 32 | 16 | 2886730 | 32.5946 | 16493 | 0.026729 | 522292 | 1.9826 | -6032 | -0.039133 | 4389956 | 87.1511
33 | 33 | 17 | 2922510 | 32.9986 | 13880 | 0.022435 | 545720 | 2.0708 | -10951 | -0.070754 | 4364840 | 86.6525
34 | 34 | 18 | 2937808 | 33.1713 | 11939 | 0.019245 | 536818 | 2.0373 | -7811 | -0.050567 | 4393828 | 87.228
35 | 35 | 19 | 2929949 | 33.0826 | 12283 | 0.019811 | 526627 | 1.9989 | -19319 | -0.12454 | 4466410 | 88.669
36 | 36 | 20 | 2865865 | 32.359 | 17797 | 0.028872 | 510879 | 1.9396 | -16019 | -0.10333 | 4368582 | 86.7268
37 | 37 | 21 | 2919838 | 32.9684 | 8072 | 0.012891 | 547092 | 2.076 | 5226 | 0.033239 | 4462266 | 88.5867
38 | 38 | lnsw | -3254 | -0.037375 | 1487 | 0.002068 | -44379 | -0.15111 | -22654 | -0.14598 | 14648 | 0.286
39 | 39 | s3 | 2615352 | 29.5303 | 493324 | 0.81034 | 547175 | 2.0763 | 273846 | 1.76 | 5102151 | 101.2906
40 | 40 | lnsw | -3767 | -0.043169 | 3639 | 0.005605 | -206435 | -0.76131 | -8830 | -0.057116 | 17723 | 0.34706
41 | 41 | 22 | 2981405 | 33.6636 | 14176 | 0.022921 | 405079 | 1.5413 | 50405 | 0.32366 | 3904750 | 77.5181
42 | 42 | 23 | 2974730 | 33.5882 | 9850 | 0.015812 | 542659 | 2.0593 | -17316 | -0.11167 | 4405385 | 87.4574
43 | 43 | 24 | 3094686 | 34.9427 | 8379 | 0.013394 | 533082 | 2.0232 | -15425 | -0.099515 | 4480423 | 88.9472
44 | 44 | 25 | 2893661 | 32.6728 | 11093 | 0.017855 | 485164 | 1.8428 | 3010 | 0.018992 | 4412992 | 87.6085
45 | 45 | 26 | 2900258 | 32.7473 | 12756 | 0.020587 | 529052 | 2.0081 | -16711 | -0.10778 | 4414164 | 87.6317
46 | 46 | 27 | 2900690 | 32.7522 | 11349 | 0.018276 | 529148 | 2.0084 | -18135 | -0.11693 | 4427964 | 87.9057
47 | 47 | 28 | 2905694 | 32.8087 | 11024 | 0.017741 | 540609 | 2.0516 | -20634 | -0.133 | 4413414 | 87.6168
48 | 48 | 29 | 2922006 | 32.9929 | 10769 | 0.017323 | 560564 | 2.1267 | -20584 | -0.13268 | 4430598 | 87.958
49 | 49 | 30 | 2900160 | 32.7462 | 11421 | 0.018393 | 538969 | 2.0454 | -3853 | -0.025126 | 4350595 | 86.3697
50 | 50 | 31 | 2900370 | 32.7486 | 12340 | 0.019904 | 530747 | 2.0144 | -2637 | -0.017306 | 4479272 | 88.9243
51 | 51 | lnsw | -2546 | -0.029384 | 3553 | 0.005464 | -29762 | -0.096076 | -2247 | -0.014799 | 13068 | 0.25464
52 | 52 | s3 | 2622936 | 29.616 | 492059 | 0.80826 | 548620 | 2.0817 | 278286 | 1.7885 | 4953822 | 98.3458
53 | 53 | lnsw | -2799 | -0.032238 | 2924 | 0.004431 | -203505 | -0.75028 | -14909 | -0.096197 | -5885 | -0.12164
54 | 54 | 32 | 2897472 | 32.7159 | 10132 | 0.016275 | 541134 | 2.0535 | -21178 | -0.1365 | 4421169 | 87.7708
55 | 55 | 33 | 2907406 | 32.828 | 10035 | 0.016117 | 548067 | 2.0796 | -16896 | -0.10897 | 4420213 | 87.7518
56 | 56 | 34 | 2928147 | 33.0622 | 10520 | 0.016913 | 528053 | 2.0043 | -23087 | -0.14877 | 4414002 | 87.6285
57 | 57 | 35 | 2905556 | 32.8071 | 10962 | 0.01764 | 542463 | 2.0585 | -20211 | -0.13027 | 4458699 | 88.5159
58 | 58 | 36 | 2868463 | 32.3883 | 11570 | 0.018639 | 530007 | 2.0116 | -2181 | -0.014378 | 4468612 | 88.7127
59 | 59 | 37 | 2933238 | 33.1197 | 6687 | 0.010615 | 523315 | 1.9865 | -20619 | -0.1329 | 4424110 | 87.8292
60 | 60 | 54 | 3037917 | 34.3017 | 5067 | 0.007952 | 576486 | 2.1867 | -21197 | -0.13661 | 5199958 | 103.2325
61 | 61 | 61 | 2874836 | 32.4603 | 5210 | 0.008188 | 572035 | 2.1699 | -17213 | -0.11101 | 5297154 | 105.1622
62 | 62 | 62 | 3062844 | 34.5831 | 9016 | 0.014442 | 576346 | 2.1861 | -17479 | -0.11272 | 5260480 | 104.434
63 | 63 | 72 | 2947458 | 33.2803 | 17382 | 0.028191 | 549576 | 2.0853 | -1634 | -0.01086 | 4776120 | 94.8178
64 | 64 | lnsw | -2060 | -0.023898 | 396 | 0.000275 | -360023 | -1.3396 | -19833 | -0.12785 | 29481 | 0.58049
65 | 65 | s3 | 2673973 | 30.1923 | 492613 | 0.80917 | 544662 | 2.0668 | 277164 | 1.7813 | 4981356 | 98.8924
66 | 66 | lnsw | -3018 | -0.03471 | 3674 | 0.005662 | -191292 | -0.70429 | 8970 | 0.057308 | -8254 | -0.16868
67 | 67 | 63 | 2915012 | 32.9139 | 11713 | 0.018873 | 544738 | 2.0671 | -20194 | -0.13017 | 4672542 | 92.7614
68 | 68 | 68 | 2776316 | 31.3478 | 36525 | 0.059649 | 503224 | 1.9108 | 23997 | 0.15391 | 4637990 | 92.0755
69 | 69 | 60 | 2882067 | 32.5419 | 11478 | 0.018488 | 495160 | 1.8804 | -21272 | -0.1371 | 4593155 | 91.1853
70 | 70 | 71 | 2882114 | 32.5425 | 12869 | 0.020774 | 435838 | 1.6571 | -20138 | -0.12981 | 4600508 | 91.3313
71 | 71 | 58 | 2879725 | 32.5155 | 11546 | 0.018599 | 458296 | 1.7416 | -21921 | -0.14127 | 4613439 | 91.588
72 | 72 | 4 | 3064892 | 34.6063 | 7316 | 0.011649 | 581158 | 2.2043 | -17196 | -0.11089 | 5657392 | 112.3141
73 | 73 | 5 | 3059769 | 34.5484 | 8383 | 0.013402 | 572740 | 2.1726 | -15120 | -0.097549 | 5679240 | 112.7479
74 | 74 | 57 | 3053017 | 34.4722 | 2391 | 0.003554 | 601406 | 2.2805 | -26635 | -0.17157 | 5484978 | 108.8911
75 | 75 | 70 | 3050813 | 34.4473 | 2340 | 0.00347 | 587258 | 2.2272 | -19947 | -0.12858 | 5241485 | 104.0569
76 | 76 | 55 | 2988566 | 33.7444 | 6351 | 0.010062 | 550022 | 2.087 | -7592 | -0.049161 | 4784140 | 94.977
77 | 77 | lnsw | -349 | -0.00457 | 2662 | 0.004 | -82653 | -0.29523 | -6115 | -0.039662 | 48768 | 0.96342
78 | 78 | s4 | 4126029 | 46.588 | 734530 | 1.2067 | 775306 | 2.9353 | 400404 | 2.5736 | 7905954 | 156.9559
79 | 79 | lnsw | -768 | -0.009311 | 4652 | 0.00727 | -325364 | -1.2091 | -4153 | -0.027053 | -15794 | -0.31837
80 | 80 | 59 | 2942654 | 33.226 | 3094 | 0.004709 | 570453 | 2.1639 | -18617 | -0.12003 | 4890279 | 97.0843
81 | 81 | 53 | 2922894 | 33.0029 | 6810 | 0.010816 | 555141 | 2.1063 | -4265 | -0.027769 | 4867973 | 96.6414
82 | 82 | 65 | 2864000 | 32.3379 | 6145 | 0.009724 | 546580 | 2.0741 | -15151 | -0.097753 | 4507017 | 89.4752
83 | 83 | 56 | 2857956 | 32.2697 | 8083 | 0.012908 | 538778 | 2.0447 | -13651 | -0.08811 | 4396964 | 87.2902
84 | 84 | 39 | 2851235 | 32.1938 | 7951 | 0.012691 | 488061 | 1.8537 | -15372 | -0.099174 | 4626010 | 91.8376
85 | 85 | 44 | 2850837 | 32.1893 | 7405 | 0.011795 | 483117 | 1.8351 | -8517 | -0.055104 | 4619977 | 91.7178
86 | 86 | 41 | 2850613 | 32.1868 | 8054 | 0.01286 | 505717 | 1.9202 | -14612 | -0.094284 | 4599542 | 91.3121
87 | 87 | 49 | 2719596 | 30.7074 | 7419 | 0.011816 | 486927 | 1.8494 | -16296 | -0.10511 | 4403366 | 87.4173
88 | 88 | lnsw | 993 | 0.010574 | 823 | 0.000978 | -43599 | -0.14818 | -21173 | -0.13646 | -731 | -0.019323
89 | 89 | s4 | 4111766 | 46.4269 | 733924 | 1.2057 | 805630 | 3.0495 | 424197 | 2.7265 | 7875862 | 156.3585
90 | 90 | lnsw | 418 | 0.004089 | 5205 | 0.00818 | -312708 | -1.1615 | 25484 | 0.16346 | -16375 | -0.3299
91 | 91 | s0 | -664 | -0.008127 | 2276 | 0.003366 | -16030 | -0.044369 | 8338 | 0.053246 | 18119 | 0.35491
92 | 92 | s1 | 683996 | 7.7226 | 119033 | 0.19524 | 152408 | 0.58986 | 77705 | 0.49915 | 1287094 | 25.5485
93 | 93 | s2 | 1373085 | 15.5034 | 246483 | 0.40469 | 254475 | 0.97418 | 192164 | 1.2349 | 2578312 | 51.1837
94 | 94 | s3 | 2632290 | 29.7216 | 493299 | 0.81029 | 514798 | 1.9544 | 317414 | 2.0401 | 4871765 | 96.7167
95 | 95 | s4 | 4096453 | 46.254 | 732984 | 1.2042 | 787562 | 2.9814 | 438638 | 2.8193 | 7847102 | 155.7875
96 | 96 | lnsw | 4795 | 0.053506 | 5202 | 0.008174 | -68529 | -0.24205 | 8960 | 0.057244 | -3883 | -0.081886
97 | 97 | lnsw | 2847 | 0.031511 | 1241 | 0.001665 | -29028 | -0.093313 | -9339 | -0.060391 | 12628 | 0.24591
98 | 98 | cal 4 | 4176730 | 47.1605 | 732028 | 1.2026 | 627894 | 2.3802 | 390647 | 2.5108 | 7628560 | 151.4487
99 | 99 | cal 4 | 4171864 | 47.1055 | 733813 | 1.2055 | 884846 | 3.3477 | 434117 | 2.7903 | 7889282 | 156.6249
100 | 100 | cal 4 | 4174784 | 47.1385 | 733748 | 1.2054 | 766632 | 2.9026 | 438178 | 2.8164 | 7503914 | 148.974
101 | 101 | cal 0 | -249 | -0.003446 | 1942 | 0.002816 | -161959 | -0.59384 | -3235 | -0.021153 | 58792 | 1.1624
102 | 102 | cal 0 | 3292 | 0.036535 | 676 | 0.000735 | -24014 | -0.074432 | 1308 | 0.008053 | 25992 | 0.51123
103 | 103 | cal 0 | 2081 | 0.022868 | 434 | 0.000338 | 27137 | 0.11817 | 3183 | 0.020108 | 16565 | 0.32406
104 | 104 | DIW baseline | 886 | 0.00937 | -1008 | -0.002031 | 112293 | 0.43881 | 42177 | 0.27077 | 22857 | 0.44899
105 | 105 | DIW baseline | -107 | -0.001844 | -1271 | -0.002464 | 41141 | 0.1709 | 33000 | 0.21178 | 14368 | 0.28044
B | 106 | DIW baseline | -74 | -0.001467 | -495 | -0.001189 | 58642 | 0.2368 | 75835 | 0.48713